Шнур з вилкою

Шнур призначений для приєднання електричних машин та приладів побутового і аналогічного призначення до електричної мережі змінного струму до 6А та номінальною напругою до 250В.

Шнур призначений для оптової та роздрібної торгівлі.

Адаптований під євростандарт.

Напруга живлення                    250В

Номінальний струм                  2,5÷6А

Металеві деталі вилки можуть мати захисне покриття відповідно з умовами експлуатації по ГОСТ 15150-

Вилка двополосна для приладів класу Н по ГОСТ 7396.1-89.

Шнури виготовляються в різних виконаннях в залежності від довжини кабеля:

ШВП 2×0,75       L=3,7м

ШВВП 2×0,5      L=2,2м

ШВП 2×0,5         L=2,2м

ШВП 2×0,75       L=2,2м

ШВВП 2×0,50     L=1,7м

ШВП 2×0,50        L=1,7

Граничне відхилення від мірної та робочої довжини     ±3%

Ціна договірна

З питань поставки звертатися за адресою:

Україна, 24400, Вінницька обл.,

м.Бершадь, вул.Червоноармійська 165,

ПАТ ″Бершадський електротехнічний завод″

Тел./факс (04352) 2-42-26, відділ збуту 2-23-01

E-mail: vatbez@ukr.net